智能高频开关直流屏采购技术要求

- ★工业用磷酸铁锂电池组必须通过国家承认的第三方权威检测机构的型式试验检测及电池模块的安全性测试，检测电池组要求电压等级不低于220V，检测电池组容量不低于100Ah，检测内容须包含放电性能、电磁兼容性能、保护和告警等方面的测试结果。报告上至少应带有CNAS 、CMA、ilac- MRA三个印章。

- ★直流系统（配套磷酸铁锂电池组）必须通过国家承认的第三方权威检测机构的型式试验检测，检测锂电池组要求电压等级不低于220V，检测锂电池组容量不低于200Ah。报告上至少应带有CNAS 、CMA、ilac- MRA三个印章。

- ★厂商必须具有锂电池组管理系统开发、设计的技术实力，须提供发明专利等证明材料。

- ★锂电池管理系统必须必须通过国家承认的第三方权威检测机构的型式试验检测，检测依据《GB/T34131-2023电力储能用电池管理系统》，报告上至少应带有CNAS 、CMA、ilac- MRA三个印章。

- ★磷酸铁锂蓄电池组应采用性能良好、高质量、优质的磷酸铁锂单体电池，单体电池应采用宁德时代CATL、比亚迪、亿纬锂能或等同品牌。

- 卖方投标时应提供上述报告及资料。