## 定版
乌海黑猫以下四个项目需要做无损检测，服务期一年，具体拍片数量以实际数量为准，合同金额以拍片数量和中标单价确定，合同价低于20万元。
1、乌海黑猫压力管道项目
序号 | 管道名称 | 管道规格 | 材质 | 长度 | 单位 | 所属车间 | 备注 | 预计拍片数量
1 | 1#线原料油管道 | DN65*5 | 304 | 100.8 | 米 | 炭黑车间 | 预计2024年5月检测 | 18
2 |  | DN50*4 | 305 | 128.1 | 米 |  |  | 21
3 | 2#线原料油管道 | DN65*5 | 306 | 160.65 | 米 | 炭黑车间 |  | 27
4 |  | DN50*4 | 307 | 176.4 | 米 |  |  | 27
5 | 3#线原料油管道 | DN65*5 | 308 | 177.45 | 米 | 炭黑车间 |  | 27
6 |  | DN50*4 | 309 | 213.15 | 米 |  |  | 33
7 | 4#线原料油管道 | DN65*5 | 310 | 247.8 | 米 | 炭黑车间 |  | 39
8 |  | DN50*4 | 311 | 242.55 | 米 |  |  | 39
9 | 蒸汽管道① | DN200*7 | 20# | 107.1 | 米 | 炭黑车间 |  | 36
10 | 蒸汽管道② | DN150*6 | 20# | 247.8 | 米 | 炭黑车间 |  | 78
11 | 蒸汽管道③ | DN100*6 | 20# | 630 | 米 | 炭黑车间 |  | 192
12 | 蒸汽管道④ | DN50*5 | 20# | 157.5 | 米 | 炭黑车间 |  | 48
13 | 压缩风管道① | DN200*7 | 20# | 367.5 | 米 | 炭黑车间 |  | 114
14 | 压缩风管道② | DN108*6 | 20# | 1260 | 米 | 炭黑车间 |  | 378
15 | 压缩风管道③ | DN50*5 | 20# | 420 | 米 | 炭黑车间 |  | 66
小计 |  |  |  | 4636.8 | 米
2、乌海黑猫至榕鑫科技公司DN150蒸汽管线项目
序号 | 管道名称 | 管道规格 | 材质 | 长度 | 单位 | 所属车间 | 备注
1 | 蒸汽管道 | DN150 | 20# | 1300 | 米 | 动力 | 实施时间不确定 | 390
3、炭黑余热再利用研发
序号 | 管道名称 | 管道规格 | 材质 | 长度 | 单位 | 所属车间 | 备注
1 | 蒸汽管道 | DN125 | 20# | 500 | 米 | 炭黑车间 | 预计实施时间2024年7月 | 150
2 | 蒸汽管道 | DN50 | 20# | 200 | 米 | 炭黑车间 |  | 30
3 | 蒸汽管道 | DN80 | 20# | 300 | 米 | 炭黑车间 |  | 45
4、锅炉主蒸汽管道阀门大修项目，该项目射线检测拍片数量约600张。预计2024年实施 | [7 empty] | 600
| 预计拍片数量合计 | [6 empty] | 2358