# 景德镇基地2024年发电机励磁系统预防性试验采购项目公开询价招标公告澄清说明

| 发电机组电气预试及全厂电气系统维护 |  |
| --- | --- |
| 1 | 分析查找因系统频繁故障而造成本厂发电机误跳闸的原因及提出合理解决方案 |
| 2 | 分析查找第2同期点（进线开关）无法同期合闸的原因并提出解决方案 |
| 3 | 配合厂里做发电机孤网运行试验并根据目前的设备状况提出实现发电机孤网运行的合理化建议 |
| 4 | 为满足发电机短时间孤网运行对发电机微机保护定值及保护配置优化，对励磁装置保护配置优化 |
| 5 | 发电机增加同期点提供定值及装置定值和回路的检查试验 |
| 6 | 发电机励磁系统预防性试验 |
| 7 | 发电机同期系统预防性试验（为孤网运行增加了两路同期点效验） |
| 8 | 发电机后备保护系统预防性试验 |
| 9 | 发电机差动保护系统预防性试验 |
| 10 | 发电机测控系统预防性试验 |
| 11 | 发电机同期点故障修复 |
| 12 | 配合黑猫动力车间完成发电机孤网运行成功，并解决孤网运行中的存在的故障。 |