## 数据表2
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  |  | 仪表数据表2 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | 图 号
DWG. NO.
[7 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
|  |  | 气动切断阀（蝶阀） PNEEUMATIC CONTROLVALVE |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 炭黑车间 |  |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT | [5 empty] | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  |  | 二次风机进口阀门
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE |  |  |  | DN400 阀体厚度210mm
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 废气
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 300
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  |  | 0.06
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G) |  |  |  | 0.06
正常流量 kg/h NOR. FLOW (kg/h)
最小流量 kg/h Minimum Flow (kg/h)
最大流量 kg/h MAX. FIOW (kg/h)
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  |  | 1
类 型 TYPE
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  |  | DN400
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  |  | 0.6
| 阀 体 BODY MATERIAL |  |  | 304
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  |  | 304
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION |  |  |  | 双作用
泄露等级 LEAKAGE CLASS
执行器类型 ACTUATOR STYLE
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE |  |  |  | 法兰
附 件 | 电气阀门定位器 | POSITIONER |  | ASCO/NF8327B102贴壁式二位五通电磁阀及压缩空气过滤器，连接法兰、螺栓，垫片，气源接口φ8
ACCSSORY | 空气过滤减压器 | AIR FILTER PRESS. REDUCER
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。
修 改 | 说 明 |  | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION |  | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE

## 数据表4
唐山黑猫炭黑有限责任公司 |  |  | 仪表数据表4 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | 图 号
DWG. NO.
[7 empty] | 第 页 | 共 页 | 版次
|  |  | 法兰式电动蝶阀 PNEEUMATIC CONTROLVALVE |  |  |  | P. | TOTAL | REVI
用户图号
USER DWG.NO.
工程名称 | 炭黑车间 |  |  |  |  | 设计项目 | 自控仪表 | 设计阶段 | 施工图
PROJECT | [5 empty] | ITEM |  | STAGE
位 号 TAG. NO.
用 途 SERVICE |  |  |  | 二次风机出口阀门
设备/管道号 EQUIQ./PIPE NO
设备形式及规格 EQUIP. TYPE ﹠SIZE |  |  |  | DN400 阀体厚度210mm
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 废气
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  | 300
阀前压力Mpa INLET PRESS.Mpa(G) |  |  |  | 0.06
阀后压力Mpa OUTLET PERSS. Mpa(G) |  |  |  | 0.06
正常流量 kg/h NOR. FLOW (kg/h)
最小流量 kg/h Minimum Flow (kg/h)
最大流量 kg/h MAX. FIOW (kg/h)
粘度 VISCOSITY
区域划分 AREA CLASSIFICATION
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型 号 MODEL NO
数 量 QTY.S |  |  |  | 1
类 型 TYPE
公称通径 DN(mm) DN(mm) |  |  |  | DN400
阀座直径 DN(mm) dn(mm)
公称压力（Mpa) PN(Mpa) |  |  |  | 0.6
| 阀 体 BODY MATERIAL |  |  | 304
材 料 | 阀 内 件 TRIM MATERTAL |  |  | 304
MATERIAL | 填 料 PACKING MATERIAL
流量特性 CHARACTERISTIC
额定流量计算CV值 CAL. CV at NOR. FLOW
调节阀CV值 VALVE CV
调节阀开度 VALUE(％)
作用形式 ACTING VERSION
泄露等级 LEAKAGE CLASS
执行器类型 ACTUATOR STYLE |  |  |  | 380V防爆智能一体型电动执行器
气源压力 AIR PRESSURE
连接形式 CONN. TYPE |  |  |  | 法兰
附 件 | 电气阀门定位器 | POSITIONER |  | 连接法兰、螺栓，垫片
ACCSSORY | 空气过滤减压器 | AIR FILTER PRESS. REDUCER
备 注 | REMARKS 所有自控仪表应由技术提供方与供货商共同核实各工艺参数后进行采购。
修 改 | 说 明 |  | 设 计 |  | 日 期 | 校 核 | 日 期 | 审 核 | 日 期
REV | DESCRIPTION |  | DESD |  | DATE | CHKD | DATE | APPD | DATE