技 术 规 格 书

建设单位：辽宁黑猫复合新材料科技有限公司

COMPANY

工程名： 16万吨/年橡胶复合母胶项目

PROJECT

设备名称：分汽包（V-1108）分汽包（V-001）

EQUIPMENT

项目号： HY23002

DWG NO

设计单位：山东鸿运工程设计有限公司

DESIGNER

| 设 计 Designed by |  | 日期 Date |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 校 核 Checked by |  | 日期 Date |  |
| 审 核 Verified by |  | 日期 Date |  |
| 批 准 Approved by |  | 日期 Date |  |

- 概况

建设单位：辽宁黑猫复合新材料科技有限公司

项目名称：16万吨/年橡胶复合母胶项目

项目地址：辽宁省朝阳市朝阳高新技术产业开发区

二、设备供货范围及技术说明

1 、设备订货清单

| 设备名称 | 设备位号 | 材质 | 尺寸 | 介质 | 工作温度 | 工作压力 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分汽包 | V-1108 | Q345R | ∅400×4000 | 饱和蒸汽 | 184℃ | 1.0MPa | 1 |
| 分汽包 | V-001 | Q345R | ∅400×4000 | 饱和蒸汽 | 184℃ | 1.0MPa | 1 |

注明：具体详见设备条件图。

2、 设备供货范围

设备订货清单中设备及配套设施。

三、性能保证

在正常运行、检修等条件下，满足需求。

四、采购要求

1）供货商提供详细的设备外形尺寸，包括接口、重量等，便于管道及土建基础等设计。

2）供货商应提供设备布置基本要求，如设备净距、操作检修通道宽度、吊装要求等。

3）供货商应提供操作、检修、维修等相应规程。