- 乐平黑猫电仪安装封堵材料采购要求

- 本次采购按设计图纸要求仅允许生产厂家投标，不接受代理商投标，投标厂家必须提供安装服务，并保证安装完成后，能够通过电力及消防部门的验收。

- 本次采购中标厂商编制施工方案，以包工包料方式进行施工。

- 本次采购防火封堵部位、封堵措施及防火封堵具体技术要求需按照图纸分册说明严格执行，满足相关国家标准要求。

- 本次采购具体防火封堵工作量详见材料计划申报表。

- 2024年8月2日