**动力DEH系统组态服务**

1、需要浙大中控资深工程师到现场服务，与原系统联调且满足控制要求。

工程师组态服务内容包括：IO通道、PID调节回路、电气设备控制、联锁和时序逻辑控制、实时监控画面组态，数据上传MES系统。

1. 工程师现场服务包括：  
   一、系统上电，将该套系统融合到已有的过程控制网；  
   二、将此套系统组态与已投运生产装置的组态合并；  
   三、系统调试直至装置投产正常后24小时。四、利用现场已有数采计算机和MES系统、将此套系统的实时数据采集到总公司的实时数据库服务器中。
2. 供应商需提供原厂项目制授权书。