## Sheet1
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 控制价小计（元） | 控制价单价（元） | 备注
1 | 开门子大酒店配电间设备预防性试验 | 10KV干式变压器（ | 1 | 台 | 3344 | 3344 | 开具6%的增值税发票（含人工费）,变压器绝缘测试、工频耐压试验，绝缘电阻测试；相位检查；泄露电流测试；串联谐振交流耐压试验
2 | 开门子大酒店配电间设备预防性试验 | 10KV箱式变压器 | 2 | 台 | 8087 | 4039
3 | 开门子大酒店配电间设备预防性试验 | 10KV电力电缆 | 3 | 回 | 6762 | 2254
4 | 开门子大酒店配电间设备预防性试验 | 10KV高压柜 | 5 | 面 | 10960 | 2192
5 | 紫晶宾馆配电间设备预防性试验 | 10KV干式变压器 | 9 | 台 | 10584 | 1176
6 | 紫晶宾馆配电间设备预防性试验 | 10KV电力电缆 | 11 | 回 | 11000 | 1000
7 | 紫晶宾馆配电间设备预防性试验 | 10KV高压柜 | 28 | 面 | 28000 | 1000
8 | 幸福里酒店配电间设备预防性试验 | 1250KVA干式变压器 | 2 | 台 | 1500 | 3000
9 | 幸福里酒店配电间设备预防性试验 | 1000KVA干式变压器 | 2 | 台 | 1500 | 3000
10 | 幸福里酒店配电间设备预防性试验 | 1000KVA箱式变压器 | 1 | 台 | 1800 | 1800
11 | 幸福里酒店配电间设备预防性试验 | 500KVA箱式变压器 | 2 | 台 | 1200 | 2400
12 | 幸福里酒店配电间设备预防性试验 | 1250KVA电缆 | 2 | 回 | 1200 | 2400
17 | 幸福里酒店配电间设备预防性试验 | 1000KVA电缆 | 3 | 回 | 1000 | 3000
18 | 幸福里酒店配电间设备预防性试验 | 500KVA电缆 | 2 | 回 | 800 | 1600
19 | 幸福里酒店配电间设备预防性试验 | 1250KVA高压柜 | 8 | 面 | 2000 | 16000
20 | 幸福里酒店配电间设备预防性试验 | 1000KVA高压柜 | 9 | 面 | 1800 | 16200
21 | 幸福里酒店配电间设备预防性试验 | 500KVA高压柜 | 2 | 面 | 1200 | 2400