## 2025年检定计划
江西黑猫炭黑股份有限公司 仪器设备周期校准计划
表号：HMJC-ZL-071
序号 | 仪器名称 | 型 号 | 编号 | 上次校准日期 | 校准周期 | 计划校准日期 | 需要校准的关键量或值（考虑检测工作中的使用量程范围） | 检测标准规定的检测参数允许误差或准确度等级
1 | 标准筛 | 20目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
2 | 标准筛 | 100目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
3 | 标准筛 | 100目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
4 | 标准筛 | 100目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
5 | 标准筛 | 100目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
6 | 标准筛 | 100目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
7 | 标准筛 | 35目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
8 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
9 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
10 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
11 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
12 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
13 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
14 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
15 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
16 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
17 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
18 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
19 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
20 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
21 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
22 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
23 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
24 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
25 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
26 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
27 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
28 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
29 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
30 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
31 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
32 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
33 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
34 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
35 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
36 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
37 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
38 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
39 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
40 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
41 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
42 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
43 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
44 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
45 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
46 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
47 | 标准筛 | 325目 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
48 | 标准筛 | 1.4mm | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
49 | 标准筛 | 1.7mm | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
50 | 标准筛 | 2.0mm | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
51 | 标准筛 | 1.0mm | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
52 | 标准筛 | 0.5mm | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
53 | 标准筛 | 0.25mm | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
54 | 标准筛 | 0.125mm | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
55 | 平板硫化机 | XLB-D | 8181 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 145℃、150℃ | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
56 | 平板硫化机 | XLB-D | 890 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 145℃、150℃ | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
57 | 橡塑试验密炼机 | XSM-1/10-120 | A-721 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 料仓温度：80℃、110℃ 出料温度：105-125℃ | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
58 | 橡塑试验密炼机 | XSM-1/20-80 | A- | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 料仓温度：80℃、 110℃ 出料温度：105-125℃ | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
59 | 电子拉力机 | AI-7000SL | DG180902831 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 位移：20-500mm | 湿度：50±10
[7 empty] | 力值：100-1000N | 温度：23±2
速度：10-500mm/min
60 | 电子拉力机 | AI-7000SL | 2014-03458 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 位移：20-500mm | 湿度：50±10
[7 empty] | 力值：100-1000N | 温度：23±2
速度：10-500mm/min
61 | 百分测厚仪 | （0-10）mm | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 1.8-2.2mm | /
62 | 恒温恒湿培养箱 | LRHS-150B | 160740 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 湿度：50±10 | /
温度：23±2
63 | 裁刀 | I型 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 长度：≧115mm | /
狭小平行宽度：6.00-6.04
64 | 裁刀 | I型 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 长度：≧115mm | /
狭小平行宽度：6.00-6.04
65 | 电子天平 | BSA224S | 28892008 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 1g 5g 10g 20g 50g 100g 200g | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
66 | 电子天平 | BSA124S | 3142111478 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
67 | 电子天平 | BSA2202S | 33191448 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 1g 5g 10g 20g 50g 100g 200g 2000g | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
68 | 电子天平 | BSA124S | 3139517107 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 1g 5g 10g 20g 50g 100g 200g | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
69 | 电子天平 | BSA224S | 32890519 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 1g 5g 10g 20g 50g 100g 200g | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
70 | 电子天平 | ML1602 | B241406783 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 1g 5g 10g 20g 50g 100g 200g 800g 1600g | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
71 | 电子天平 | ML204 | B517865603 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 1g 5g 10g 20g 50g 100g 200g | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
72 | 电子天平 | ME2002E | B704622595 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20g 50g 100g 200g 2000g | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
73 | 多参数测试仪 | S220 | B915521034 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 4.00、6.86、9.18 | 温度（23±2）℃，湿度（50±5）%
74 | 多参数测试仪 | S220 | B907219708 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 4.00、6.86、9.18 | 温度（23±2）℃，湿度（50±5）%
75 | 电导率仪 | S230 | B251654243 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
76 | 中文智能型可见分光光度计 | 723N | AD1505020 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 425nm | 温度（23±2）℃，湿度（50±5）%
77 | 紫外- 可见分光光度计 | 752N | 7611705041706 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 338nm、425nm | 温度（23±2）℃，湿度（50±5）%
78 | 电热鼓风干燥箱 | WS-M103W | M1121078437 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 105/125℃ | /
79 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DGH-9036A | L407486 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 105/125℃ | /
80 | 电热鼓风干燥箱 | WS-M103L | M117104320 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 105/125℃ | /
81 | 重力对流型烘箱 | HE-72-300 | HE20181106-Q02 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 105/125℃ | /
82 | 电热鼓风干燥箱 | WS-M103 | M117040928 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 105/125℃ | /
83 | 电热鼓风干燥箱 | WS-M103 | M115070664 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 105/125℃ | /
84 | 智能马弗炉 | WS-G150 | G1512060137 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 825/960℃ | /
85 | 智能马弗炉 | WS-G150 | G1512110228 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 825/960℃ | /
86 | 压力表 | 0-0.6MPa | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
87 | 压力表 | 0-0.6MPa | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
88 | 压力表 | 0-0.6MPa | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
89 | 压力表 | 0-0.6MPa | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
90 | 压力表 | 0-0.6MPa | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
91 | 压力表 | 0-0.6MPa | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
92 | 压力表 | 0-0.6MPa | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
93 | 压力表 | 0-0.6MPa | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
94 | 压力表 | 0-1.0MPa | Okg2416 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
95 | 压力表 | 0-40MPa | 16.3.4164 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
96 | 压力表 | 0-0.6MPa | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
97 | 压力表 | 0-0.6MPa | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
98 | 压力表 | 0-0.6MPa | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
99 | 压力表 | 0-0.6MPa | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
100 | 电接点压力表 | 0-40MPa | 15.12.2022 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
101 | 电接点压力表 | 0-40MPa | 10.8.2454 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
102 | 电接点压力表 | 0-40MPa | 10.8.2252 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
103 | 砝码 | 1g | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
104 | 砝码 | 2g | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
105 | 砝码 | 5g | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
106 | 砝码 | 100g | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
107 | 砝码 | 200g | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
108 | 砝码 | 200g | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
109 | 砝码 | 100g | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
110 | 砝码 | 50g | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | 温度（25±5）℃，湿度（55±15）%
111 | 倾注密度杯 | 1000ml | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
112 | 倾注密度杯 | 624ml | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
113 | 脱气站 | 2390 |  | 2024.5.7 |  | 2025.5.6 |  | 160℃/300℃
114 | 脱气站 | 2390 |  | 2024.5.7 |  | 2025.5.6 |  | 160℃/300℃
115 | 温湿度表 | GJWS2080A | 1# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
116 | 温湿度表 | GJWS2080A | 2# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
117 | 温湿度表 | GJWS2080A | 3# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
118 | 温湿度表 | GJWS2080A | 4# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
119 | 温湿度表 | GJWS2080A | 5# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
120 | 温湿度表 | GJWS2080A | 6# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
121 | 温湿度表 | GJWS2080A | 7# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
122 | 温湿度表 | GJWS2080A | 8# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
123 | 温湿度表 | GJWS2080A | 9# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
124 | 温湿度表 | GJWS2080A | 10# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
125 | 温湿度表 | GJWS2080A | 11# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
126 | 温湿度表 | GJWS2080A | 12# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
127 | 温湿度表 | GJWS2080A | 13# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
128 | 温湿度表 | GJWS2080A | 14# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
129 | 温湿度表 | GJWS2080A | 15# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
130 | 温湿度表 | GJWS2080A | 16# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
131 | 温湿度表 | GJWS2080A | 17# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
132 | 温湿度表 | GJWS2080A | 18# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
133 | 温湿度表 | GJWS2080A | 19# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
134 | 温湿度表 | GJWS2080A | 20# | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 20-30℃ 40-70% | /
135 | 秒表 | PC894 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
136 | 游标卡尺 | 0-200mm | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
137 | 电热鼓风干燥箱 | WS-M103 | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 105/125℃ | /
138 | 玻璃温度计 | 0-150℃ | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
139 | 探头测温仪 | / | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
140 | 325目试验筛 | / | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
141 | 500目筛板 | / | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | / | /
142 | 电子天平 | BSA2202S | 24191281 | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5 | 1克 5克 10克 100克
143 | 电子天平 | BSA2202S | 2419 | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5 | 1克 5克 10克 100克
144 | 电子天平 | BS124S | 24191471 | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5 | 1克 5克 10克 100克
145 | 电子天平 | BS124S | 21891988 | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5 | 1克 5克 10克 100克
146 | 砝码 | 100克 |  | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5
147 | WS电热鼓风干燥箱 | WS-M103 | M114063322 | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5 | 80度 90度
148 | 砝码 | 100克 | 1# | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5
149 | PH计 | S220 | 2# | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5
150 | 筛板 | 325目 | 3# | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5
151 | 筛板 | 325目 | 4# | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5
152 | 筛板 | 325目 | 5# | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5
153 | 筛板 | 325目 | 6# | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5
154 | 筛板 | 325目 | 7# | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5
155 | 筛板 | 325目 | 8# | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5
156 | 筛板 | 325目 | 9# | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5
157 | 筛板 | 325目 | 10# | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5
158 | 筛板 | 325目 | 10# | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5
159 | 筛板 | 325目 | 12# | 2024.5.6 | 一年 | 2025.5.5
160 | 电子天平 | BSA2202S | 33092827 | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | 1g、1g、5g、10g、100g、200g、2000g
161 | 电子天平 | BSA224S | 28892007 | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | 1g、5g、10g、100g、200g
162 | 可见分光光度计 | 721 | / | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | /
163 | 中文智能型可见分光光度计 | 723N型VIS | AD1712011 | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | /
164 | pH计 | PHS-25 | 601300N0018100026 | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | /
165 | 改型阿贝折射仪 | 2WA-J | 9442 | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | /
166 | 电热恒温水浴锅 | HH-S24 | 17028715 | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | 65℃、80℃、90℃
167 | 箱式电阻炉 | SX-2.5-10 | 30208 | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | 270℃、525℃、825℃
168 | 智能马弗炉 | WS-G150 | G1512110236 | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | 270℃、525℃、825℃
169 | 干燥箱 | 202-1 | 1259 | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | 105℃、115℃
170 | 电热鼓风干燥箱 | WS-M103L | M1121209285 | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | 65℃、80℃、90℃
171 | 电热鼓风干燥箱 | WS-M103 | M117104323 | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | 65℃、80℃、90℃
172 | 远红外线恒温干燥箱 | HXN-1 | JK201710001 | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | 150℃
173 | 控温水浴锅 | DK-S24 | H1911434 | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | 65℃、80℃、90℃
174 | 智能马弗炉 | WS-G150 | G15123030114 | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | 270℃、525℃、825℃
175 | 玻璃温度计 | 50-80℃ | H3# | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10
176 | 玻璃温度计 | 70-90℃ | / | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10
177 | 玻璃温度计 | 0-100℃ | / | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10
178 | 玻璃温度计 | 100-360℃ | / | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10
179 | 玻璃温度计 | 100-250℃ | / | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10
180 | 密度计 | 1.0-1.1 | / | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10
181 | 密度计 | 1.1-1.2 | / | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10
182 | 密度计 | 1.2-1.3 | / | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10
183 | 密度计 | 1.3-1.4 | / | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10
184 | 玻璃温度计 | 0-100℃ | / | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10
185 | 玻璃温度计 | 0-100℃ | / | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | / | /
186 | 玻璃温度计 | 0-100℃ | / | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | / | /
187 | 玻璃温度计 | 0-100℃ | / | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10 | / | /
188 | 温湿度表 | GJWS2080A | / | 2024.5.11 | 一年 | 2025.5.10
189 | 电子天平 | BS2202S | 22891156 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 1克 5克 10克 100克
190 | 电子天平 | BS224S | 22290924 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 1克 5克 10克 100克
191 | WS电热鼓风干燥箱 | WS-M103 | M114023014 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 80度 90度
192 | 电热恒水浴锅 | DK-S24 | H1911435 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 80度 90度
193 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10 | 2011050813 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | 600度
194 | 定量包装机 | 50kg/0.02kg | BZJ-50-1#-01 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
195 | 定量包装机 | 50kg/0.02kg | BZJ-50-2#-01 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
196 | 定量包装机 | 50kg/0.02kg | BZJ-50-3#-01 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
197 | 定量包装机 | 50kg/0.02kg | BZJ-50-4#-01 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
198 | 定量包装机 | 50kg/0.02kg | BZJ-50-4#-02 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6
199 | 定量包装机 | 50kg/0.02kg | BZJ-50-5#-01 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
200 | 定量包装机 | 50kg/0.02kg | BZJ-50-5#-02 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
201 | 定量包装机 | 50kg/0.02kg | BZJ-50-6#-01 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
202 | 定量包装机 | 1000kg/0.2kg | BZJ-1000-1#-01 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
203 | 定量包装机 | 1000kg/0.2kg | BZJ-1000-2#-01 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
204 | 定量包装机 | 1000kg/0.2kg | BZJ-1000-3#-01 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
205 | 定量包装机 | 1000kg/0.2kg | BZJ-1000-3#-02 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6
206 | 定量包装机 | 1000kg/0.2kg | BZJ-1000-4#-01 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
207 | 定量包装机 | 1000kg/0.2kg | BZJ-1000-4#-02 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
208 | 定量包装机 | 1000kg/0.2kg | BZJ-1000-5#-01 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
209 | 定量包装机 | 1000kg/0.2kg | BZJ-1000-5#-02 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
210 | 定量包装机 | 1000kg/0.2kg | BZJ-1000-6#-01 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
211 | 定量包装机 | 1000kg/0.2kg | BZJ-1000-6#-02 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
212 | 电子台称 | 2000kg | / | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6
213 | 砝码 | 1000kg | FM-1t-01 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
214 | 砝码 | 1000kg | FM-1t-02 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
215 | 砝码 | 1000kg | FM-1t-03 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
216 | 砝码 | 25kg | FM-25-01 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
217 | 砝码 | 25kg | FM-25-02 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
218 | 砝码 | 25kg | FM-25-03 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
219 | 砝码 | 25kg | FM-25-04 | 2024.5.7 | 一年 | 2025.5.6 | /
220 | 平板硫化机 | QLB-25D/Q | 100723 | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06 | 压力、温度175度
221 | 平板硫化机 | XLB-D | 8352 | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06 | 压力、温度175度
222 | 裁刀 | / | / | 2024.05.15 | 一年 | 2025.5.06
223 | 砝码 | 200g | 1# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
224 | 砝码 | 200g | 2# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
225 | 砝码 | 100g | / | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
226 | 温湿度表 | GJWS2080A | 11# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
227 | 温湿度表 | GJWS2080A | 12# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
228 | 温湿度表 | GJWS2080A | 13# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
229 | 温湿度表 | GJWS2080A | 14# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
230 | 温湿度表 | GJWS2080A | 10# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
231 | 温湿度表 | GJWS2080A | 15# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
232 | 温湿度表 | GJWS2080A | 16# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
233 | 温湿度表 | GJWS2080A | 1# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
234 | 温湿度表 | GJWS2080A | 2# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
235 | 温湿度表 | GJWS2080A | 3# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
236 | 温湿度表 | GJWS2080A | 4# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
237 | 温湿度表 | GJWS2080A | 5# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
238 | 温湿度表 | GJWS2080A | 6# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
239 | 温湿度表 | GJWS2080A | 7# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
240 | 温湿度表 | GJWS2080A | 8# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
241 | 温湿度表 | GJWS2080A | 9# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
242 | 温湿度表 | GJWS2080A | 17# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
243 | 温湿度表 | GJWS2080A | 18# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
244 | 温湿度表 | GJWS2080A | 19# | 2024.05.13 | 一年 | 2025.5.06
245 | 水洗机压力表 | 0-0.6MPa | YB12051899 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
246 | 水洗机压力表 | 0-0.6MPa | DB03100184 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
247 | 水洗机压力表 | 0-0.6MPa | 100803N85 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
248 | 水洗机压力表 | 0-0.6MPa | YW01282984 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
249 | 电子拉力机 | AI-7000SL | 2016-00686 | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06
250 | 百分台式测厚仪 | 0-10mm | / | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06
251 | 电子天平 | BSA224S | 36292200 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
252 | 电子天平 | BSA224S | 26191952 | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06
253 | 电子天平 | ML1602T | B614296820 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
254 | 电子天平 | ML1602 | B241390442 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
255 | 电子天平 | ML204T | C143839172 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
256 | 电子天平 | ML204 | B249599613 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
257 | 电子天平 | ML204 | B249581797 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
258 | 电子天平 | BSA224S | 25993667 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
259 | 电子天平 | GL224-1SCN | 34893006 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
260 | 可见分光光度计 | 721 | 70115060415060000 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
261 | 紫外可见分光光度计 | 752 | 522306002B | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06
262 | PH计 | S220 | B242435588 | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06
263 | PH计 | S220 | B251638542 | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06
264 | PH计 | PHS-2F | 600311050024 | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06
265 | PH计 | PHS-3E | 600710N0017020059 | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06
266 | PH计 | PHS-3E | 600710N0020120175 | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06
267 | PH计 | PHS-3E | 600710N0018070128 | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06
268 | 电热鼓风干燥箱 | WS-M103W | M118050192 | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06 | 105、180度
269 | 电热鼓风干燥箱 | WS-M103 | M114024718 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06 | 105度
270 | 电热鼓风干燥箱 | WS-M103L | M1121209277 | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06 | 105度
271 | 电热鼓风干燥箱 | WS-M103W | M1121078757 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06 | 105、180度
272 | 真空电热恒温干燥箱 | M312566 | 21030 | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06 | 105度
273 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DHG-9101-OSA | 101951 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06 | 105度
274 | 电热鼓风干燥箱 | WS-M103 | M12101090831 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06 | 105度
275 | 电热恒温干燥箱 | 202-2A | 9660 | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06 | 105度
276 | 精密箱式试验电炉 | SXL-1400C | SJ21080701-1 | 2024.05.08 |  | 2025.5.06 | 1000、1200度
277 | 精密箱式试验电炉 | SXL-1400C | SJ15081081-2 | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06 | 1000、1200度
278 | 智能马弗炉 | WS-G150 | G1512060126 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06 | 250、1000度
279 | 智能马弗炉 | WS-G150 | G15118010148 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06 | 250、1000度
280 | 智能马弗炉 | WS-G150 | G15118010143 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06 | 950度
281 | 电导率仪 | S230 | B251654235 | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06
282 | 电导率仪 | DDS-307A | 610620N0021060091 | 2024.05.08 | 一年 | 2025.5.06
283 | 滴定管 | 碱式白25ML | J25-1 | 2024.05.15 | 一年 | 2025.5.06
284 | 滴定管 | 碱式白50ML | J50-1 | 2024.05.15 | 一年 | 2025.5.06
285 | 筛板 | 325目 | 325 | 2024.05.15 | 一年 | 2025.5.06
286 | 筛网 | 20目 | 20 | 2024.05.15 | 一年 | 2025.5.06
287 | 筛网 | 40目 | 40 | 2024.05.15 | 一年 | 2025.5.06
288 | 筛网 | 60目 | 60 | 2024.05.15 | 一年 | 2025.5.06
289 | 筛网 | 80目 | 80 | 2024.05.15 | 一年 | 2025.5.06
290 | 筛网 | 100目 | 100 | 2024.05.15 | 一年 | 2025.5.06
291 | 筛网 | 150目 | 150 | 2024.05.15 | 一年 | 2025.5.06
292 | 筛网 | 200目 | 200 | 2024.05.15 | 一年 | 2025.5.06
293 | 筛网 | 325目 | 325 | 2024.05.15 | 一年 | 2025.5.06
294 | 筛网 | 140目 | 140 | 2024.05.15 | 一年 | 2025.5.06
295 | 滴定管 | 碱式白25ML | J25-1 | 2024.05.15 | 一年 | 2025.5.06
296 | 滴定管 | 碱式白50ML | J50-1 | 2024.05.15 | 一年 | 2025.5.06
297 | 定量包装机 | TCS-200kg | DZC-A01 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
298 | 定量包装机 | TCS-200kg | DZC-A02 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
299 | 定量包装机 | TCS-20kg | DZC-A03 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
300 | 定量包装机 | TCS-20kg | DZC-A04 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
301 | 定量包装机 | TCS-200kg | DZC-B01 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
302 | 定量包装机 | TCS-200kg | DZC-B02 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
303 | 定量包装机 | TCS-200kg | DZC-B03 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
304 | 定量包装机 | TCS-20kg | DZC-B04 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
305 | 定量包装机 | CJD-10kg | DZC-C01 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
306 | 定量包装机 | CJD-10kg | DZC-C02 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
307 | 电子台称 | HY-607 | XC-01 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
308 | 电子台称 | YZ-01 | XC-02 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
309 | 电子台称 | YZ-01 | XC-03 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
310 | 砝码 | 25kg | FM-01 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
311 | 砝码 | 500KG | FM-02 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
312 | 地秤 | 上海皇鹰 | DZ-1 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
313 | 地秤 | 友声 | DZ-2 | 2024.05.07 | 一年 | 2025.5.06
314 | 单标线吸量管 | 大肚10ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
315 | 单标线吸量管 | 大肚10ML | 2# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
316 | 单标线吸量管 | 大肚50ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
317 | 微量滴定管 | 5ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06 | 1ML、3ML、5ML
318 | 分度吸量管 | 1ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06 | 0.5ML、1ML、
319 | 分度吸量管 | 5ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06 | 1ML、3ML、5ML
320 | 分度吸量管 | 10ML | 2# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06 | 1ML、3ML、5ML、8ML、10ML
321 | 分度吸量管 | 10ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06 | 1ML、3ML、5ML、8ML、10ML
322 | 白酸 滴定管 | 25ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06 | 5ML、10ML、25ML
323 | 棕酸 滴定管 | 50ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06 | 10ML、20ML、30ML、40ML、50ML
324 | 棕酸 滴定管 | 50ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06 | 10ML、20ML、30ML、40ML、50ML
325 | 容量瓶 | 250ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
326 | 容量瓶 | 250ML | 2# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
327 | 容量瓶 | 100ML | 3# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
328 | 容量瓶 | 100ML | 4# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
329 | 容量瓶 | 100ML | 5# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
330 | 容量瓶 | 500ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
331 | 容量瓶 | 100ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
332 | 容量瓶 | 100ML | 2# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
333 | 容量瓶 | 白50ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
334 | 容量瓶 | 白50ML | 2# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
335 | 容量瓶 | 白50ML | 3# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
336 | 容量瓶 | 白50ML | 4# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
337 | 容量瓶 | 白50ML | 5# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
338 | 容量瓶 | 白250ML | 3# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
339 | 容量瓶 | 棕10ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
340 | 容量瓶 | 棕250ML | 2# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
341 | 容量瓶 | 白1000ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
342 | 容量瓶 | 白1000ML | 2# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
343 | 量筒 | 50ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
344 | 量筒 | 100ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
345 | 量筒 | 100ML | 2# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
346 | 量筒 | 500ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
347 | 量筒 | 250ML | 1# | 2022.8.13 | 三年 | 2025.5.06
注：需对上述计量器具进行现场校准服务（现场不能校准的计量器具可以由校准单位带回校准，校准完毕后须完整交还我司），校准单位需提供满足上述所有计量器具的校准资质（包含CNAS证书及认可的校准和测量能力范围），校准完出具完整、有效的、符合我司要求的校准证书。付款方式为完成技术服务，收到发票后2个月内付清全款，现汇。
编制： |  |  |  | 审核： |  |  | 日期:
Note on A230: Administrator: