炭黑6KV高压柜配置说明

高压真空断路器采用固封极柱型，固定式安装，弹簧操作机构，操作电压：AC/DC220V （容量，电流参数见图）

高压PT柜内过电压保护器为防爆免维护型（参数见图），一次限流消谐器（高能非线性电阻）为电压互感器中性点安装方式。（系统电压为6.3KV）

上述原件为高压柜内重要设备建议使用国产专业生产厂家。