## Sheet1
辽宁黑猫复合新材料科技有限公司
2025年4月物资采购计划申请表
申报单位：项目组 | [6 empty] | 申报时间：2025年4月3日 表号:WZ-01
序号 | 设备材料名称 | 规 格 型 号 | 材 质 | 技 术 要 求 | 现存量 | 数量 | 单位 | 厂家（需申请报告） | 用 途 | 备 注 | 单价 | 小计
1 | 带颈对焊法兰 | PN25-DN15-WN/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 6 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 15 | 90
2 | 带颈对焊法兰 | PN25-DN20-WN/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 70 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 17 | 1190
3 | 带颈对焊法兰 | PN25-DN25-WN/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 23 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 18 | 414
4 | 带颈对焊法兰 | PN25-DN40-WN/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 4 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 29 | 116
5 | 带颈对焊法兰 | PN25-DN50-WN/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 22 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 36 | 792
6 | 带颈对焊法兰 | PN25-DN80-WN/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 13 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 60 | 780
7 | 带颈对焊法兰 | PN25-DN100-WN/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 4 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 83 | 332
8 | 带颈对焊法兰 | PN25-DN150-WN/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 152 | 152
9 | 带颈对焊法兰 | PN25-DN200-WN/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 14 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 226 | 3164
10 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN15-SO/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 6 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 15 | 90
11 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN20-SO/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 8 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 16 | 128
12 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN25-SO/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 96 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 17 | 1632
13 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN32-SO/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 26 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 27 | 702
14 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN40-SO/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 29 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 28 | 812
15 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN50-SO/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 74 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 31 | 2294
16 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN65-SO/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 40 | 200
17 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN80-SO/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 17 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 46 | 782
18 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN100-SO/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 14 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 60 | 840
19 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN125-SO/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 6 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 90 | 540
20 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN150-SO/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 55 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 100 | 5500
21 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN200-SO/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 132 | 132
22 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN250-SO/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 186 | 372
23 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN350-SO/RF(B) | 20Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 4 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 330 | 1320
24 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN20-SO/RF(B) | 06Cr19Ni10Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 22 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 60 | 1320
25 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN25-SO/RF(B) | 06Cr19Ni10Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 185 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 64 | 11840
26 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN32-SO/RF(B) | 06Cr19Ni10Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 72 | 216
27 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN40-SO/RF(B) | 06Cr19Ni10Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 33 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 84 | 2772
28 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN50-SO/RF(B) | 06Cr19Ni10Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 55 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 104 | 5720
29 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN80-SO/RF(B) | 06Cr19Ni10Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 51 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 156 | 7956
30 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN100-SO/RF(B) | 06Cr19Ni10Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 81 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 190 | 15390
31 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN125-SO/RF(B) | 06Cr19Ni10Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 28 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 250 | 7000
32 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN150-SO/RF(B) | 06Cr19Ni10Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 46 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 356 | 16376
33 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN200-SO/RF(B) | 06Cr19Ni10Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 20 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 470 | 9400
34 | 带颈平焊法兰 | PN16-DN250-SO/RF(B) | 06Cr19Ni10Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 6 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 770 | 4620
35 | 板式平焊法兰 | PN6-DN400-PL/RF(B) | 06Cr19Ni10Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 12 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 420 | 5040
36 | 板式平焊法兰 | PN6-DN500-PL/RF(B) | 06Cr19Ni10Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 600 | 1200
37 | 板式平焊法兰 | PN6-DN600-PL/RF(B) | 06Cr19Ni10Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 840 | 2520
38 | 板式平焊法兰 | PN6-DN700-PL/RF(B) | 06Cr19Ni10Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 1100 | 3300
39 | 板式平焊法兰 | PN6-DN300-PL/RF(B) | 06Cr19Ni10Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 360 | 720
40 | 板式平焊法兰 | PN10-DN250-PL/RF(B) | 06Cr19Ni10Ⅱ | HG/T 20592-2009 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 260 | 780
41 | 板式平焊法兰 | PN6-DN100-PL/RF(A) | Q235B | HG/T 20592-2009 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 31 | 155
42 | 板式平焊法兰 | PN6-DN200-PL/RF(A) | Q235B | HG/T 20592-2009 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 66 | 132
43 | 板式平焊法兰 | PN6-DN300-PL/RF(A) | Q235B | HG/T 20592-2009 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 120 | 240
44 | 板式平焊法兰 | PN6-DN350-PL/RF(A) | Q235B | HG/T 20592-2009 |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 170 | 170
45 | 板式平焊法兰 | PN6-DN450-PL/RF(A) | Q235B | HG/T 20592-2009 |  | 4 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 250 | 1000
46 | 板式平焊法兰 | PN6-DN800-PL/RF(A) | Q235B | HG/T 20592-2009 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 896 | 1792
47 | 法兰盖 | PN16-DN32 RF | 06Cr19Ni10 | HG/T 20592-2009 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 56 | 168
48 | 法兰盖 | PN16-DN40 RF | 06Cr19Ni10 | HG/T 20592-2009 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 64 | 320
49 | 法兰盖 | PN16-DN50 RF | 06Cr19Ni10 | HG/T 20592-2009 |  | 8 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 74 | 592
50 | 法兰盖 | PN16-DN80 RF | 06Cr19Ni10 | HG/T 20592-2009 |  | 12 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 110 | 1320
51 | 法兰盖 | PN16-DN100 RF | 06Cr19Ni10 | HG/T 20592-2009 |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 130 | 130
52 | 法兰盖 | PN16-DN150 RF | 06Cr19Ni10 | HG/T 20592-2009 |  | 27 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 240 | 6480
53 | 法兰盖 | PN16-DN200 RF | 06Cr19Ni10 | HG/T 20592-2009 |  | 14 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 380 | 5320
54 | 法兰盖 | PN16-DN25 RF | 20 | HG/T 20592-2009 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 13 | 65
55 | 法兰盖 | PN16-DN40 RF | 20 | HG/T 20592-2009 |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 22 | 22
56 | 法兰盖 | PN16-DN50 RF | 20 | HG/T 20592-2009 |  | 9 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 27 | 243
57 | 法兰盖 | PN16-DN80 RF | 20 | HG/T 20592-2009 |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 36 | 36
58 | 法兰盖 | PN16-DN150 RF | 20 | HG/T 20592-2009 |  | 4 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 72 | 288
59 | 法兰盖 | PN16-DN200 RF | 20 | HG/T 20592-2009 |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 100 | 100
60 | 法兰盖 | PN16-DN250 RF | 20 | HG/T 20592-2009 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 150 | 300
61 | 法兰盖 | PN25-DN25 RF | 20 | HG/T 20592-2009 |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 16 | 16
62 | 法兰盖 | PN25-DN80 RF | 20 | HG/T 20592-2009 |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 车间使用 | 到货日期： 2025年5月10日 | 60 | 60
63 | 弯头 | 90EL-DN20-Ⅱ系列 δ=2.5 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 14 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 8 | 112
64 | 弯头 | 90EL-DN40-Ⅱ系列 δ=2.5 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 9 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 16 | 144
65 | 弯头 | 90EL-DN150-Ⅱ系列 δ=3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 11 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 184 | 2024
66 | 弯头 | 90EL-DN300-Ⅱ系列 δ=3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 800 | 1600
67 | 弯头 | 90EL-DN15-Ⅱ系列 δ=3 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 50 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 4.4 | 220
68 | 弯头 | 90EL-DN20-Ⅱ系列 δ=3 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 15 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 4.4 | 66
69 | 弯头 | 90EL-DN25-Ⅱ系列 δ=3 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 90 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 4.4 | 396
70 | 弯头 | 90EL-DN32-Ⅱ系列 δ=3 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 30 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 5 | 150
71 | 弯头 | 90EL-DN40-Ⅱ系列 δ=3.5 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 75 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 6.6 | 495
72 | 弯头 | 90EL-DN50-Ⅱ系列 δ=3.5 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 162 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 9.2 | 1490.4
73 | 弯头 | 90EL-DN65-Ⅱ系列 δ=4 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 16 | 32
74 | 弯头 | 90EL-DN80-Ⅱ系列 δ=4 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 39 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 22 | 858
75 | 弯头 | 90EL-DN100-Ⅱ系列 δ=4 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 68 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 31.2 | 2121.6
76 | 弯头 | 90EL-DN125-Ⅱ系列 δ=4 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 9 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 53 | 477
77 | 弯头 | 90EL-DN150-Ⅱ系列 δ=4.5 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 39 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 73.2 | 2854.8
78 | 弯头 | 90EL-DN200-Ⅱ系列 δ=5 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 36 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 149 | 5364
79 | 弯头 | 90EL-DN250-Ⅱ系列 δ=6 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 242 | 726
80 | 弯头 | 90EL-DN350-Ⅱ系列 δ=7 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 624 | 1872
81 | 弯头 | 45EL-DN100-Ⅱ系列 δ=3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 长半径45° |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 50 | 150
82 | 弯头 | 45EL-DN125-Ⅱ系列 δ=3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 长半径45° |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 90 | 450
83 | 弯头 | 45EL-DN250-Ⅱ系列 δ=4 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 长半径45° |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 600 | 3000
84 | 弯头 | 45EL-DN15-Ⅱ系列 δ=3 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径45° |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 3.6 | 18
85 | 弯头 | 45EL-DN65-Ⅱ系列 δ=3 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径45° |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 12 | 60
86 | 弯头 | 45EL-DN150-Ⅱ系列 δ=4.5 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径45° |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 48 | 240
87 | 弯头 | 90EL-DN300-Ⅱ系列 δ=3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 800 | 1600
88 | 弯头 | 90EL-DN15-Ⅱ系列 δ=3 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 50 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 4.4 | 220
89 | 弯头 | 90EL-DN20-Ⅱ系列 δ=3 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 15 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 4.4 | 66
90 | 弯头 | 90EL-DN25-Ⅱ系列 δ=3 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 90 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 4.4 | 396
91 | 弯头 | 90EL-DN32-Ⅱ系列 δ=3 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 30 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 4.8 | 144
92 | 弯头 | 90EL-DN40-Ⅱ系列 δ=3.5 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 75 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 6.6 | 495
93 | 弯头 | 90EL-DN50-Ⅱ系列 δ=3.5 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 160 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 9.2 | 1472
94 | 弯头 | 90EL-DN65-Ⅱ系列 δ=4 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 16 | 32
95 | 弯头 | 90EL-DN80-Ⅱ系列 δ=4 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 40 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 22 | 880
96 | 弯头 | 90EL-DN100-Ⅱ系列 δ=4 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 75 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 31.2 | 2340
97 | 弯头 | 90EL-DN125-Ⅱ系列 δ=4 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 9 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 53 | 477
98 | 弯头 | 90EL-DN150-Ⅱ系列 δ=4.5 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 39 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 73.2 | 2854.8
99 | 弯头 | 90EL-DN200-Ⅱ系列 δ=5 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 36 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 149 | 5364
100 | 弯头 | 90EL-DN250-Ⅱ系列 δ=6 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 242 | 726
101 | 弯头 | 90EL-DN350-Ⅱ系列 δ=7 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径90° |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 624 | 1872
102 | 弯头 | 45EL-DN100-Ⅱ系列 δ=3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 长半径45° |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 60 | 120
103 | 弯头 | 45EL-DN125-Ⅱ系列 δ=3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 长半径45° |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 90 | 450
104 | 弯头 | 45EL-DN250-Ⅱ系列 δ=4 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 长半径45° |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 600 | 3000
105 | 弯头 | 45EL-DN15-Ⅱ系列 δ=3 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径45° |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 3.6 | 18
106 | 弯头 | 45EL-DN65-Ⅱ系列 δ=3 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径45° |  | 4 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 12 | 48
107 | 弯头 | 45EL-DN150-Ⅱ系列 δ=4.5 | 20 | GB/T 12459-2017 长半径45° |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 48 | 144
108 | 弯头 | 90ES-DN500-Ⅰ系列 δ=4 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 短半径90° |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 3240 | 16200
109 | 弯头 | 90ES-DN900-Ⅰ系列 δ=6 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 短半径90° |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 9900 | 9900
110 | 弯头 | 90ES-DN300-Ⅰ系列 δ=6 | Q235B | GB/T 12459-2017 短半径90° |  | 8 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 250 | 2000
111 | 弯头 | 90ES-DN350-Ⅰ系列 δ=6 | Q235B | GB/T 12459-2017 短半径90° |  | 10 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 400 | 4000
112 | 弯头 | 90ES-DN450-Ⅰ系列 δ=6 | Q235B | GB/T 12459-2017 短半径90° |  | 14 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 720 | 10080
113 | 弯头 | 90ES-DN500-Ⅰ系列 δ=6 | Q235B | GB/T 12459-2017 短半径90° |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 860 | 2580
114 | 弯头 | 90ES-DN800-Ⅰ系列 δ=7 | Q235B | GB/T 12459-2017 短半径90° |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 1970 | 1970
115 | 弯头 | 90ES-DN1000-Ⅰ系列 δ=8 | Q235B | GB/T 12459-2017 短半径90° |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 3060 | 15300
116 | 偏心异径管 | RE-DN40×25-Ⅱ系列 δ=3.5x3 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 10 | 30
117 | 偏心异径管 | RE-DN50×25-Ⅱ系列 δ=3.5x3 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 12 | 36
118 | 偏心异径管 | RE-DN50×40-Ⅱ系列 δ=3.5x3.5 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 12 | 60
119 | 偏心异径管 | RE-DN32×25-Ⅱ系列 δ=3x3 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 8 | 40
120 | 偏心异径管 | RE-DN80×32-Ⅱ系列 δ=4x3 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 36 | 108
121 | 偏心异径管 | RE-DN65×50-Ⅱ系列 δ=4x3.5 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 16 | 48
122 | 偏心异径管 | RE-DN80×50-Ⅱ系列 δ=4x3.5 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 20 | 40
123 | 偏心异径管 | RE-DN100×50-Ⅱ系列 δ=4x3.5 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 4 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 30 | 120
124 | 偏心异径管 | RE-DN100×80-Ⅱ系列 δ=4x4 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 24 | 48
125 | 偏心异径管 | RE-DN250×100-Ⅱ系列 δ=6x4 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 240 | 480
126 | 偏心异径管 | RE-DN350×250-Ⅱ系列 δ=7x6 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 380 | 760
127 | 偏心异径管 | RE-DN40×25-Ⅱ系列 δ=2.5x2.5 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 36 | 108
128 | 偏心异径管 | RE-DN50×40-Ⅱ系列 δ=3x2.5 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 40 | 200
129 | 偏心异径管 | RE-DN50×25-Ⅱ系列 δ=3x2.5 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 40 | 120
130 | 偏心异径管 | RE-DN80×50-Ⅱ系列 δ=3x3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 80 | 400
131 | 偏心异径管 | RE-DN100×50-Ⅱ系列 δ=3x3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 120 | 120
132 | 偏心异径管 | RE-DN100×65-Ⅱ系列 δ=3x3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 120 | 240
133 | 偏心异径管 | RE-DN100×80-Ⅱ系列 δ=3x3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 120 | 120
134 | 偏心异径管 | RE-DN150×80-Ⅱ系列 δ=3.5x3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 200 | 400
135 | 同心异径管 | RC-DN32×25-Ⅱ系列 δ=2.5x2.5 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 12 | 12
136 | 同心异径管 | RC-DN80×32-Ⅱ系列 δ=3x2.5 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 44 | 44
137 | 同心异径管 | RC-DN100×50-Ⅱ系列 δ=3x3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 60 | 60
138 | 同心异径管 | RC-DN100×80-Ⅱ系列 δ=3x3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 60 | 120
139 | 同心异径管 | RC-DN125×100-Ⅱ系列 δ=3x3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 100 | 300
140 | 同心异径管 | RC-DN250×125-Ⅱ系列 δ=4x3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 320 | 960
141 | 同心异径管 | RC-DN40×25-Ⅱ系列 δ=3.5x3 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 7 | 14
142 | 同心异径管 | RC-DN80×32-Ⅱ系列 δ=4x3 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 20 | 60
143 | 同心异径管 | RC-DN80×50-Ⅱ系列 δ=4x3.5 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 14 | 42
144 | 同心异径管 | RC-DN200×150-Ⅱ系列 δ=5x4.5 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 56 | 56
145 | 等径三通 | TS-DN25-Ⅱ系列 δ=2.5 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 24 | 72
146 | 等径三通 | TS-DN50-Ⅱ系列 δ=3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 18 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 50 | 900
147 | 等径三通 | TS-DN80-Ⅱ系列 δ=3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 90 | 450
148 | 等径三通 | TS-DN100-Ⅱ系列 δ=3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 140 | 700
149 | 等径三通 | TS-DN25-Ⅱ系列 δ=3 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 22 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 7 | 154
150 | 等径三通 | TS-DN40-Ⅱ系列 δ=3.5 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 6 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 12 | 72
151 | 等径三通 | TS-DN50-Ⅱ系列 δ=3.5 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 25 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 14 | 350
152 | 等径三通 | TS-DN65-Ⅱ系列 δ=4 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 22 | 66
153 | 等径三通 | TS-D80-Ⅱ系列 δ=4 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 28 | 140
154 | 等径三通 | TS-DN100-Ⅱ系列 δ=4 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 40 | 120
155 | 等径三通 | TS-DN150-Ⅱ系列 δ=4.5 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 4 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 84 | 336
156 | 等径三通 | TS-DN200-Ⅱ系列 δ=5 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 190 | 380
157 | 等径三通 | TS-DN250-Ⅱ系列 δ=6 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 320 | 640
158 | 等径三通 | TS-DN100-Ⅰ系列 δ=4 | Q235B | GB/T 12459-2017 |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 40 | 40
159 | 异径三通 | TR-DN40×15-Ⅱ系列 δ=2.5×2.5 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 9 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 36 | 324
160 | 异径三通 | TR-DN40×25-Ⅱ系列 δ=2.5×2.5 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 6 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 36 | 216
161 | 异径三通 | TR-DN50×25-Ⅱ系列 δ=3×2.5 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 12 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 50 | 600
162 | 异径三通 | TR-DN50×32-Ⅱ系列 δ=3×2.5 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 50 | 250
163 | 异径三通 | TR-DN50×40-Ⅱ系列 δ=3×2.5 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 50 | 250
164 | 异径三通 | TR-DN80×40-Ⅱ系列 δ=3×2.5 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 90 | 450
165 | 异径三通 | TR-DN100×50-Ⅱ系列 δ=3×3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 150 | 750
166 | 异径三通 | TR-DN100×80-Ⅱ系列 δ=3×3 | 06Cr19Ni10 | GB/T 12459-2017 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 150 | 750
167 | 异径三通 | TR-DN40×15-Ⅱ系列 δ=3.5×3 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 12 | 60
168 | 异径三通 | TR-DN40×20-Ⅱ系列 δ=3.5×3 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 12 | 60
169 | 异径三通 | TR-DN40×25-Ⅱ系列 δ=3.5×3 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 8 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 12 | 96
170 | 异径三通 | TR-DN50×20-Ⅱ系列 δ=3.5×3 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 9 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 14 | 126
171 | 异径三通 | TR-DN50×25-Ⅱ系列 δ=3.5×3 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 7 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 14 | 98
172 | 异径三通 | TR-DN50×32-Ⅱ系列 δ=3.5×3 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 6 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 14 | 84
173 | 异径三通 | TR-DN50×40-Ⅱ系列 δ=3.5×3.5 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 9 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 14 | 126
174 | 异径三通 | TR-DN25×15-Ⅱ系列 δ=3×3 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 15 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 7 | 105
175 | 异径三通 | TR-DN32×20-Ⅱ系列 δ=3×3 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 9 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 9 | 81
176 | 异径三通 | TR-DN80×40-Ⅱ系列 δ=4×3.5 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 3 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 28 | 84
177 | 异径三通 | TR-DN80×50-Ⅱ系列 δ=4×3.5 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 7 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 28 | 196
178 | 异径三通 | TR-DN100×80-Ⅱ系列 δ=4×4 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 5 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 40 | 200
179 | 异径三通 | TR-DN250×125-Ⅱ系列 δ=6×4 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 310 | 620
180 | 异径三通 | TR-DN250×150-Ⅱ系列 δ=6×4.5 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 2 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 320 | 640
181 | 异径三通 | TR-DN100×80-Ⅰ系列 δ=4×4 | 20 | GB/T 12459-2017 |  | 1 | 个 | 检测报告 合格证 | 胶乳库、母胶、炭黑乳化车间 | 到货日期： 2025年5月10日 | 40 | 40
262934.6