|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务内容 |
| 1 | 颗粒物自动监控系统运维及监测 | 设备巡检与维护。定期对颗粒物自动监控设备进行巡检，发现异常及时处理，确保设备稳定运行 |
| 2 | 设备校准与校验。定期校准校验，确保设备性能、功能和技术参数符合要求 |
| 3 | 数据采集与传输。确保数据采集处理与传输单元正常运行，定期查看运行日志，处理采集、存储和上传的异常情况，确保数据的准确性、有效性和通讯传输的稳定性 |
| 4 | 故障处理与应急。对设备故障及时排查维修，记录维修更换信息 |
| 5 | 监督考核与质控。按运维质控要求规范开展运维人员、运维档案和技术参数管理，接受环保主管部门的监督检查和运维考核 |
| 6 | 比对监测与审核。开展手工监测，比较分析自动监测与手工监测日均值数据，进行准确度审核，确保偏差达到数据质量目标 |