|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件：设备清单 | | | | | |
| **序号** | **材料名称** | **规格及型号** | **单位** | **数量** | **备注** |
| 1 | 摄像机 | DS-2CD2T2WFD-YX | 台 | 91 |  |
| 2 | 摄像机 | DS-2CDB13HV3-IA | 台 | 67 |  |
| 3 | 摄像机 | DS-2CD2245HJ-ZW | 台 | 4 |  |
| 4 | 摄像机 | DS-2XC6447F-I | 台 | 1 |  |
| 5 | 电源 | DS-1202 | 个 | 163 |  |
| 6 | 交换机 | DS-3E0505 | 台 | 10 |  |
| 7 | 交换机 | DS-3E2528-H | 台 | 1 |  |
| 8 | 交换机 | DS-3E0524 | 台 | 2 |  |
| 9 | 交换机 | DS-3E0505 | 台 | 21 |  |
| 10 | 监控核心交换机 | DS-3E1526-S | 台 | 1 |  |
| 11 | 室外网线 | 国标防水、防腐蚀 | 米 | 8710 |  |
| 12 | 防水盒 | 300\*400\*180 | 个 | 24 |  |
| 13 | 支架 | 立杆定制 | 根 | 78 |  |
| 14 | 监控立杆 |  | 根 | 30 |  |
| 15 | 穿线管 | 国标 | 米 | 4300 |  |
| 16 | 录像机 | DS-8832N-R8 | 台 | 2 |  |
| 17 | 录像机 | DS-7816N-R2 | 台 | 2 |  |
| 18 | 电源线 | 2\*1.0 | 米 | 6860 |  |
| 19 | 录像机 | DS-8864N-R8 | 台 | 4 |  |
| 20 | 硬盘 | 6T | 块 | 32 |  |
| 21 | 插座 |  | 个 | 3 |  |
| 22 | 监视器 | 55 寸 | 台 | 4 |  |
| 23 | 机柜 | 2 米 | 台 | 1 |  |
| 24 | 光纤 | 单模光纤 | 米 | 4160 |  |
| 25 | 光纤收发器 | 千兆 | 对 | 5 |  |
| 26 | 拼接屏 | 55 寸/3.5MM | 块 | 16 |  |
| 27 | 解码器 | 一进 16 出 | 台 | 1 |  |
| 28 | LED 屏 | P2.5 | 套 | 1 |  |
| 29 | LED 屏处理器 |  | 台 | 1 |  |
| 30 | 音响功放 | 300W/扬声器 | 套 | 1 |  |