对供应商的资质要求需具备以下条件：

1、烟机管道清洗消毒维保服务企业资质一级证书；

2、高压水射流清洗服务企业资质一级证书；

3、清洗保洁服务企业资质一级证书；

4、厨具清洗消毒维保服务企业一级证书；

5、作业人员应具备：油烟管道内部，烟罩，油槽，灶台，净化器等清洗之后没有油垢，每次清洗完后要出具由第三方检测公司出具的油烟检测报告，清洗人员要具备密闭空间作业证书中标单位应提供：近两年内，至少6份厨具清洗服务合同；

6.、中标单位需缴纳中标总价的10%作为履约保证金；

7、油烟清洗服务需要有专业资质公司专业人员维护，油烟清洗一年需清洗四次，才能保证设备的正常运转，我方提供水源、电源，保证对方车辆人员通行方便等。本次服务公开招标合同时间为：1年，招标人必须具有独立法人资格和独立订立合同的能力，企业营业执照中应包括招标信息的相关业务范围；外墙清洗单位需具备专业资质，作业人员持证上岗，制定清洗方案，建立服务档案，每年清洗1次；安全规范：设置安全警示区，高空作业人员须投保，使用防坠落设备，风力超5级暂停作业，配备安全监督员，执行应急预案；清洁标准：墙面无积尘、油渍，玻璃透亮无斑痕，瓷砖缝无黑垢，金属部件无锈迹，排水口畅通，验收需店长签字确认；环保要求：使用可降解清洁剂，废水集中处理，禁止直排，控制噪音（≤65分贝），垃圾分类清运；设备与人员：高压水枪压力可控，设备年检合格，作业人员统一着装、健康体检合格，禁烟禁酒，文明施工；验收与质保：甲方参与验收，无清洁盲区，签署验收单，问题24小时内返工，质保7天；特殊情况：雨天延期，发现墙体裂缝立即上报，突发停电暂停作业，所有流程需符合国家环保、安全及食堂管理规范，确保高效、环保、无投诉。